## Results
Dilution	LED Color	Wavelength (nm)	Voltage without Material (V)	Voltage with Material (V)	Resistance (Ω)	Difference (V)	Digital Value	%1
1	Red	620	2,386	2,117	10240	0,27	656	0,8712
0,5	Red	620	2,386	2,169	10240	0,22	672	0,8977
0,333	Red	620	2,386	2,318	10240	0,07	719	0,955
0,2	Red	620	2,386	2,284	10240	0,1	708	0,9402
0,1429	Red	620	2,386	2,43	10240	-0,04	753	1

									%1
									1
									0,9402
									0,955
									0,8977
									0,8712